| 产品技术规范书 |
| --- |
| 设备名称： | 红外SF6气体定量检漏仪 |
| 型 号： | GDWG-IV |
| 生产厂家： | 武汉国电西高电气有限公司 |
| 产品编码： | 1060702200 |
| 品 牌： | 国电西高 |

一、采用标准：

DL/T 846.6-2004 《高电压测试设备通用技术条件 第6部分：六氟化硫气体检漏仪》 JJG 914-1996 《六氟化硫检漏仪检定规程》 DL/T 1032-2006 《电气设备用六氟化硫（SF6）气体取样方法》 DL/T 596-2005 《电力设备预防性试验规程》 GB1094.1-GB1094.6-96 《外壳防护等级》 GB2900 《电工名词术语》 GB/T16927.1~2-1997 《高电压试验技术》 GB4793-1984 《电子测量仪器安全要求》 GB191 《包装贮运标志》 GB/T.311-1997 《高压输变电设备的绝缘与配合》

二、产品关键字：

检漏仪、SF6检漏仪、气体检漏仪、定量检漏仪、泄漏点、泄漏率、红外气体检漏仪、红外SF6气体定量检漏仪

三、功能简述：

GDWG-IV红外SF6气体定量检漏仪采用彩色液晶显示，实时显示SF6浓度，全程傻瓜式的操作，大容量信息存储，内置充电锂电池，交直流两用。

四、仪器特点：

1． 超大液晶显示屏，图形界面 2． 自定义报警限，声光报警 3．灵敏度高，稳定性好 4． 体积小巧，携带方便 5． 交直流两适合现场使用

五、主要技术参数：

1． 测量范围： 0～1000PPM SF6 2．灵 敏 度：±0.1μL/L 3．分 辨 率：0.1μL/L 4． 储存温度等级： -40～+70℃ 5． 操作环境： 温 度： -10～+60℃ 6． 采样方式：内置电磁隔膜泵，自动吸入式 7． 报警方式：自定义报警限，声光报警 8．工作电压： 220VAC±10% 50Hz，交直流两用，连续工作数小时 9． 尺 寸： 200×270×140 10．重 量： 约3kg

六、主要清单：

序号 名称 数量 单位 备注 1 主机 1 台 2 进气管道 1 根 3 出气管道 1 根 4 电源线 1 根 5 使用说明书 1 份 6 合格证 1 份

七、验收及技术培训：

1． 交货后供方须派技术人员指导用户进行1次现场实测，以验证仪器性能。 2． 卖方应负责对买方进行现场培训，并提供相应的培训资料。

八、技术服务：

1．设备的免费质保期不低于3年； 2．设备终身维修； 3．系统软件终身免费升级； 4．卖方对售后服务的需求必须在24小时答复，在48小时内提供技术服务； 5．卖方长期为买方提供备件采购和供应服务。